함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울메트로사장(공사관리처장)
(경유)
제목	공사구간내 상수도관 이설요청 회신(대청역 승강편의시설 설치공사)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀사에 감사드림니다.

2. 공사관리처-5721(2015.09.02)호와 관련입니다.

3. 위 호와 관련으로 대청역 승강편의시설 설치공사 공사구간 내 상수도관 이설 요청건은 따로붙임 상수도관 이설승인 조건을 부여하여 승인처리 됨을 알려드리며 아래 사항에 유의하여 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 착공전 이설공사에 대한 착공계를 제출하여 사업소에 검토를 받은 후 입회요청후 공사시행.

나. 원인자 부담금(퇴수 및 세척수비 등)를 부과할 예정으로 착공전에 납부.

다. 공사완료 후 15일 이내에 준공계 및 상수도 시설자료를 제출

라. 기타사항은 우리 사업소와 협의 하여 시행

따로붙임 : 상수도관 이설승인 조건 1부

상수도공사시방서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이보민		급수운영과장	09/08 최임봉
협조자
시행	급수운영과-17391	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	lbm74@seoul.go.kr	/	대시민공개