		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028031805	고객접수번호	0992015103836
수용가명	조강수	민원신청일	2015년 09월 07일
수용가주소	서울특별시 관악구 청룡11길 14 (봉천동) ( 08831 관악구 봉천동 1578-18 )
신청인	김정인	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19770817	기물번호	*********06
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	박장진
입회자	유명근	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 삽입으로 소음 제거

끝.

★주무관							박장진				주무관					강동길					급수운영과장					09/08 이자화
협조자
시행			급수운영과-17926										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02)3146-4576							/전송			02)3146-4589					/	pjjin@seoul.go.kr													/	부분공개(6)