	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015 신설 및 보수(이설 등) 소방용수시설 검수 완료 보고(길음)

1. 재난관리과-5832(2015.8.31.)호 “2015 신설 및 보수(이설 등) 소방용수시설 검수 완료 보고”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터는 2015년 신설 및 보수 소방용수시설을 검수하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 신설완료 대상

구 분	계	형식	길음	검수결과
소화전 신설 완료	5	지하식	5	양호

나. 소방용수시설 고장등 공사완료 대상

구 분	계	형식	길음	검수결과
소화전 보수 완료	8	지상식	5	양호
		지하식	3	양호

붙임 : 신설 및 수리완료 소화전 검수결과(길음) 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이자준		진압2팀장	김형주		119안전센터장	09/09 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-4039	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02)988-0119	/전송	02)2237-0693	/	firefighter1020@seoul.go.kr	/	대시민공개