함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	**************** 각 세대 수도사용자 님
(경유)
제목	주계량기 수돗물사용량 과다 발생에 따른 누수 점검 및 배관정비 안내

1. 평소 우리시 상수도 행정에 협조하여 주시는 고객님께 감사드립니다.

2. 귀댁의 건물에 설치되어 있는 가정용 주계량기와 각 세대별 계량기의 사용량이 일치해야 함에도 불구하고 현격한 차인량이 있습니다. 주계량기 차인량은 세대별로 부과되는 수도요금에 공동 사용량으로 반영되어 공동수도요금이 추가로 부과 됨을 알려드립니다.

3. 귀 건물의 주계량기 및 주계량기 내부배관의 누수여부를 점검하여 누수로 확인될 시 조속히 누수 수리를 하신 후 요금감면 신청을 하시기 바랍니다.

※ 9.7 검침결과 안내 : 주계량기 사용량 186㎥, 세대합산 사용량 167㎥

옥내누수 점검요령	○ 수돗물이 나오지 않도록 건물 내에 있는 모든 수도꼭지, 지하저수조 및 옥상물탱크 인입관 밸브 등을 잠근 후에도 수도계량기 내의 빨간 별침이 회전하면 옥내 누수입니다. ○ 누수 위치를 모르실 경우, 우리 사업소 민원실(대표전화 3146-3500)에 옥내누수탐지 서비스를 신청하시면 무상으로 누수탐지하여 드립니다.
옥내누수 요금감면	○ 신청서류: 증빙자료 (누수공사 사진 또는 수리 영수증) ○ 감면범위: 누수량에 대한 상․하수도요금 및 물이용부담금의 일부 감액 ○ 신청방법: ① 사업소(민원센터) 방문 신청 ② 팩스신청 : 누수수리 입증자료 팩스전송 (FAX) 3146-3579 ○ 누수감액 신청 : 수도사업소 민원실 ( 담당 : 남기일 3146-3639)

차인량 19㎥(차인율 10.2%), 세대평균 공동사용량 4.7㎥

※ 추가로 궁궁하신 사항 있으시면 수도사업소 요금과 3146-3603(최경아)로 전화주시면 자세히 상담하여 드리겠습니다. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	최경아		요금관리2팀장	김대진		요금과장	09/09 代김광석
협조자
시행	요금과-28953	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 요금과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3603	/전송	02-3146-3639	/	dutn38@seoul.go.kr	/	부분공개(6)