회 의 결 과 보 고

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	박상열	代양윤선	09/09 최명익

	명에 의거 워커힐호텔 주변 소,불출수 해소를 위한 관계자 회의 참석 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 09. .
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 박상열

보       고       내       용

일    시

2015.09.08.(화) 14:00 ~ 15:00

건    명

워커힐호텔 주변 소,불출수 해소를 위한 관계자 회의 참석결과 보고

내용

□ 참석자

○ 사업소 : 박상열, 김권수, 배수과 : 김기범, 김지환

○ 시공업체소장(대보건설, 장수티엔시) 및 감리단장 정하실

□ 회의내용

○ 아차산3중블록 급수구역 소,불출수 해소를 위한 연결관로 부설 계획 등

○ 보충수 연결공사 : 아차산배수관로와 이설관로 사이 연결(Ø700mm, L=8m)

○ 천호대로 도로포장(`15.09.24) 이전에 상수도 이설 및 보충수 연결공사 완료

○ 향후 공사일정 및 세부계획 등 본부(배수과)에서 문서 시행.  끝.