문서번호	정수과-3885
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김인구		윤맹진	09/09 유성종
협조
	주무관		이우봉

1오니장 탈수기 3호 5번 롤러

고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

암사아리수정수센터

정수과

1오니장 탈수기 3호 5번 롤러 고장 보고

제1오니장 탈수기 3호 5번 롤러에 고장이 발생하여 아래와 같이 조치

하고자 합니다.

고장 현황

구분	설비명	규격 및 형식	고 장 내 용	비고
1오니장	탈수기 3호 5번 롤러	․ 규격 : Φ220×3200L ․ 베어링 : #23218	․ 롤러 노후로 파손	1995년 설치

조치계획

장기간 사용으로 노후되어 롤러가 파손되었으며 탈수기 전문업체에 견적을 받아

정비함

폐 프레스 롤러는 계약업체가 고재처리함

소요예산 및 발주방법

소요금액(예상) : 약290만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

지출방법 : 카드결제

계약대상업체 : 최저가 견적 제시업체

첨 부 :  운영업체 고장보고서 1부.  끝.