액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	09/09 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
56	654	유니드 0639	541
취 28	543	취 41	547
취 05	545	46	657
취 38	547	취 43	546
취 32	547	취 13	545
취 35	547	99	709
취 31	547	104	704
114	537	취 04	547
45	663	취 14	543
44	660
총 10 병	5,790	총 09 병	5,339
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 14,910 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,790 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,120 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,410 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,339 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 120 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 71 ㎏
잔량납품〔 120 ㎏〕- 잔량반출〔 71 ㎏〕= 초과입고량 〔 49 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2015년 09월 09일 수요일