함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	단수계획 승인요청에 따른 회신

1. 공사감독2처-13979('15.09.08)호와 관련입니다.

2. 『자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사』 관련, 단수계획 승인 요청건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 주민불편 사항이 발생되지 않도록 단수 및 공사안내에 철저를 기하고 통수시 탁수예방을 위한 퇴수 및 수질검사 업무와 공사장 안전관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수 승인 통보현황

연번	단수 위치 (광진구)	단수예정일	단수 시간	단수세대	비고
1	자양동 578번지 일부	2015.09.09.(수)	13:00~16:00(1시간)	6세대	분기밸브설치
2	자양동 227번지 일부	2015.09.10.(목)	09:00~12:00(1시간)	60세대	“

나. 단수 승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화.

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화.

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

⑷ 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히  지켜 민원이 발생치 않도록 조치.

⑸ 시공중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재 홍보를 실시하고 시공.

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행.

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐 시 서서히).

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치.

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치.

⑾ 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.

끝.

							동부수도사업소장
주무관							박상열			급수설비팀장					代양윤선					급수운영과장					전결 09/09 최명익
협조자
시행			급수운영과-23770									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		0231462747						/전송			02********9					/	psy0809@seoul.go.kr												/	대시민공개