	중부소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	72.피난사다리의 우수품질인증 등 13개 고시 제·개정안 의견 제출

1. 본부 예방과-21199(2015.9.2.)호 『피난사다리의 우수품질인증 등 13개 고시 제·개정안 의견 조회』와 관련입니다.

2. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제40조에 따라 「피난사다리의 우수품질인증 기술기준」등 13개 소방용품 관련 고시 제·개정 추진에 따른 의견을 아래와 같이 제출합니다.

제․개정(안)	검토의견(안)	비 고(사유)
〇 피난사다리의 우수품질인증 기술기준 제정안	제3조(구조) 안전 기능 추가 6항 횡봉은 미끄럼방지 기능 기능이 있어야 한다. 7항 종봉 상단에는 걸수 있는 기능이 있어야 한다	6항: 올림식피난사다리를 올라가거나 내려올 때 횡봉에서 발 미끄러짐 사고를 방지 7항: 올림식 사다리를 상층의 난간 등에 걸어서 고정함으로서 사다리의 전도를 방지

끝.

	중부소방서장
담당자	현동엽		예방팀장	이선철		예방과장	09/09 정진항
협조자
시행	예방과-15414	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2253-0119	/전송	02-2238-1803	/	wangbang@seoul.go.kr	/	대시민공개