문서번호	시설관리과-19667
결재일자	2015.9.9.
공개여부	부분공개(3)

주무관	시설관리과장				결재
이영동	09/09 송근호
협 조

상수도관 이설 요청에 따른 보고 (잠원동 75-10)

명에 의하여 방배동 동담당 업무 수행중 상수도관 이설 요청이 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09. 09

보고자 : 지방시설주사보 이영동

1. 이설요청 공사내역

가. 관련근거 : 서초구청 물관리과-12818(2015.07.16.)

서초구청 물관리과-16460(2015.09.08.)

나. 공 사 명 : 반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량공사

다. 이설사유 : 하수관로 부설에 상수도관이 저촉이 됨.

2. 보고내용

가. 이설대상 상수도 관로 내역

구분	이설위치	상수도관로 현황	이설연장	비고
당초	반포동 1-11	1986/DCIP/∮200	4m
변경	잠원동 75-10	2008/DCIP/∮400	6m

나. 서초구청 물관리과에서 시행하는 「반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량공사」구간내에 당초 반포동 1-11호 앞의 200mm 상수도 배관의 이설을 요청 협의를 완료하였으나, 이설대상 상수도 배관을 잠원동 75-10호 앞의 400mm 배관으로 변경 요청이 있어 현장 확인한 바,

다. 당초 반포동 1-11호 앞의 200mm 상수도 배관의 이설은 불필요하고 변경된 잠원동 75-10호 앞의 400mm 상수도 배관의 이설이 필요한 실정임.

3. 조치의견

가. 상기와 같은 사항으로 원인자측(서초구청)에 따로붙임 “상수도관 이설 승인조건”을 다시 부여하여 우리사업소 감독하에 상수도공사 전문 면허 소지업체를 선정, 원인자 부담으로 자체 이설하도록 승인하고자 하며,

나. 이설공사전 사전준비 사항을 우리 사업소와 협의(이설공사 세부계획서 및 이설 설계도서) 후 시행하여 공사를 차질없이 진행하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산정 1부.

4. 관련문서 1부.  끝.