소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설공사 완료에 따른 확인 결과 보고

1. 재난관리과-6768(2015.9.4.)호 「소방용수시설 이설공사 완료에 따른 확인계획 알림」

2. 위와관련하여 우리119안전센터 관내 소방용수시설의 이설 공사 완료에 따른 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○  확인 결 과

연 번	종 별	형 식	관리번호	위 치	결 과	비 고
1	소화전	지하식	987호	용산구 한강대로 366 (동자동56 트윈시티남산타워)	양 호
2	소화전	지상식	413호	용산구 한강대로 366 (동자동56 트윈시티남산타워)	양 호

붙임 : 소방용수시설 관리카드 2부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	김철웅		1팀장	천용남		119안전센터장	09/09 이동석
협조자
시행	후암119안전센터-4271	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1199	/	cyue141@seoul.go.kr	/	대시민공개