3/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	09/09 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 3/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 9
복 명 자 : 주무관 김 인 애

□ 검사일자 : 2015. 9. 9

□ 검 사 자

- 수질팀장 이해원, 공업주사보 김인애

□ 검사대상

- 용마폭포공원

- 검사완료 :  3대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계,

수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 중랑구 용마폭포공원에 아리수음수대 3대 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 3개소 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	3	0	0	0	3	0
적 합	3	0	0	0	3	0

□ 조치사항

- 9월 7일 중랑구 용마폭포공원에 설치한 아리수음수대 검사 시 5대 중 3대가 노후 음수대 교체공사 중으로 금일 재방문하여 검사하였고, 3대 모두 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였고,  담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부 수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..