출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	박준명	09/09 조상덕

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 09. 09.
보고자 : 지방공업주사 성명 : 박준명

보 고 내 용
일 시	2015.09.09.(수) 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(09.09.)
내용	■ 출장지 ○ 근무지내(관내) ■ 출장목적 ○ 계량기 교체 및 민원처리 ■ 출장결과 ○ 마포구 중동 127, 304호 (회전불량) : 교체완료함. ○ 마포구 서교동 247-162 (유리파손) : 교체완료함. ○ 마포구 대흥동 241-7 (지침비정상) : 교체완료함. ○ 마포구 성산동 135-31 (동파) : 교체완료함.
비 고	관용차량 이용