		서울물연구원
수신	강서수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	수질민원관련 수질검사결과 송부

1. 강서수도사업소 행정지원과-17229(2015.8.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 위 대호로 시험의뢰하신 수질민원관련“강서구 화곡동 166-29 신진빌라 602호 현관앞 바닥”에서 유출되는 “불명수”시료 1점에 대한 수질검사결과를 붙임과 같이 송부하며,

3. 시험결과 소독부산물인 총트리할로메탄 및 할로아세틱에시드 2항목 모두 불검출되어 수돗물이 아닌 지하수로 판명되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 수질검사시험성적서 1부

2. 시험의뢰공문서(원본) 1부.끝.

							서울물연구원장
주무관							이동식			수질연구과장					이만호					수질분석부장					09/10 김복순
협조자
시행			수질연구과-401									(						)		접수											(						)
우	143-820																				/
전화		02-3146-1735						/전송			02-3146-1743					/	lds58@seoul.go.kr												/	대시민공개