함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수추진 관련 비상근무 등 협조요청

1. 배수과-6368호(2015.9.8.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수추진 작업과 관련하여 9.10. 현재 총 3단계 중 3단계 통수를 추진중(7개 공급지역 중 1~6 공급지역까지 수계전환 완료)이며, 관압상승 및 유량증가에 따른 급수구역내 수질변동, 누수 등 이상유무 확인을 위해 아래와 같이 비상근무를 지시하오니 관련부서에서는 자체 근무조를 편성하여 급수운영 비상근무를 시행하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 단계별 통수에 따른 수질 모니터링 등 비상근무

- 추진사항 : 현재 3단계 통수 추진중(총 7구역 중 1~6구역 수계전환 완료)

▶ 공급량 변동(봉은배수지) : 당초 1,700톤/일 ⇒ 변경 2,400톤/일

▶ 펌프 가동대수 : 2대(변속 1대, 정속 1대)

- 관압상승 및 유량증가에 따른 수질 모니터링 등 주말 비상근무 시행

▶ 근무일시 : 2015.9.11.(금) ~ 9.13.(일)

▶ 관련부서 : 본부 배수과, 급수운영과, 강남수도사업소. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,강남수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	09/10 이규상
협조자
시행	배수과-6449	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개