현장실정보고서

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	김용현	09/10 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-15522

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 서울시시설관리공단의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

현    황

공 사 명 : 마천동 5~거마가압장간 송배수관 정비공사

공사기간 : 2015.07.22.~2016.01.17

도 급 액 : 1,026,317,970원

계 약 자 : (합)목우공영  대표 오영미

관련문서 : 공사감독2처-13837, 공사감독2처13976

보고 내용

시설관리공단에서 횡단굴착 및 내역서 확인결과 아래와 같은 실정보고가 제출됨.

제 목	시설관리공단보고내용
조명시설 설치 및 철거 누락	강관 야간 현장 용접작업을 위한 조명시설 설치 및 철거공종이 누락된 상태임.
가설사무실 및 가설창고 누락	가설사무실 및 가설창고가 누락되어 안전하고 원활한 현장관리를 위하여 필요한 실정임
살수 및 청소 누락	강관부설 굴착작업 후 청결한 현장관리를 위한 살수 및 청소가 필요한 실정임
원형변실 적벽돌 쌓기 누락	원형변실 설치시 적벽돌 쌓기 공종이 누락된 상태임
공기밸브 추가 설치	시험굴착 확인결과 마천동 40-4 앞 지장물(하수암거□1.5×1.5,심도4.2) 출현으로 하월부설후 공기밸브 추가설치가 필요한 실정임

보고자 의견

상기 보고 사항을 검토한 바 타당하므로 설계변경시 반영하도록 회신하고자 합니다.

첨부  1. 검토보고 의견서 1부.  끝.