문서번호	급수운영과-18126
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
박장진		강동길	09/10 이자화
협조

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후 제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2015. 09

보고자 : 지방시설주사   박장진외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등 11개소

- 조 사 자  : 박장진, 유명근, 전현섭

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
1	은천동 635-230	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
2	은천동 635-356	노후밸브	1990	100	노후밸브교체및변실정비
3	은천동 635-364	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
4	은천동 635-333	노후밸브	1989	80	노후밸브교체및변실정비
5	신림동 1424-4	노후밸브	1988	100	노후밸브교체및변실정비
6	신림동 1413-23	노후밸브	1987	80	노후밸브교체및변실정비
7	신림동 1421-1	노후밸브	1986	100	노후밸브교체및변실정비
8	신림동 1419-32	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
9	신림동 1419-32	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
10	신림동 1416-25	노후밸브	1987	150	노후밸브교체및변실정비
11	신림동 1416-25	노후밸브	1984	100	노후밸브교체및변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며        관내 상수도시설물 보수공사 연간단가 업체인 석경건설에 작업지시하여 시설물         유지관리에 만전을 기하고자함.

- 소요예산 : 약 11,000천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임 : 관련사진 1부. 끝.