주유취급소 변경완공 신청에 따른 현장확인 결과보고(참솔에너지)
문서번호	예방과-16609	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		지명천	조동건	전결 09/10 김경근
접수번호

	위험물 주유취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015 . 09. 09.
보고자 : 소방위 성명 : 지명천

확 인 내 용

확인일시

2015. 09. 09. 14:00

건    명

주유취급소 변경완공 신청에 따른 현장확인 결과보고(참솔에너지)

내용

1.관련근거

○ 민원접수 제4410(2015.09.09.)호□ 위험물 취급소 변경완공검사신청서□

○ 위험물안전관리법 제9조 제1항 및 동법 시행규칙 제19조 별표13.

- 주유취급소 담 또는 벽의 기술기준 적용에 관한 업무지침(2010.8.11.)

2. 위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치자 : 주성호

대상	주소	설치위치	목 적
참솔에너지	경기도 부천시 오정구 오정로 253, 생활휴먼시아, 202동 1404호	서울시 강서구 벌말로 281(오곡동)	차량주유용 셀프주유소

나.품명 및 허가량

구분	품 명	용 량	비고
주유취급소	휘발유 제4류 경 유 등 유	휘발유 50,000ℓ×4기 경 유 50,000ℓ×5기 등 유 50,000ℓ×1기

다. 결  과 :  주유취급소 담 또는 벽의 기술기준 적용에 관한 업무지침에 적합

3. 조사자 의견

본 건에 대하여 서류 검토 및 현지확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제19조  및 제37조 별표13의 규정에 의거 적정하게 설치하였으므로 완공처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

방화벽 3.3M 뒷면 부지로 출입구 설치