보    고     서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
김남길		정광훈	전결 09/11 박성진
협 조

보 고 내 용
건 명	자체점검 표본점검 결과 불량대상 현장 확인 결과보고(금송빌딩)
내용	1. 관련근거 : 예방과-20661(2015.9.10.)호 『자체점검 표본점검 결과 불량 대상 현장확인 계획』 2. 확 인 일 : 2015. 9. 10.(목) 3. 확 인 자 : 소방경 정광훈, 소방위 김남길 4. 확인대상 : 금송빌딩(석촌동 221) 5. 확인내용 ○ 노원소방서 교차(표본)점검 결과 통보된 3건의 소방시설 불량사항에 대하여 사실확인한바, 1) 지하1층 비상조명등 미점등, 2) 지하1층 푸주(육가공 작업장) 피난구유도등 미점등, 3) 2층 ~ 6층 방화문 도어체크 불량(10개소) 사항이 이미 완비되어 있으나, ○ 관리소장 소방안전관리자(신장현)에게 확인 한 바 ㈜한빛전기소방에서 2015.6.27. 작동기능점검시 위 3건의 소방시설이 불량이었으며, 2015.8.28. 노원소방서의 표본 점검후 보완했음을 확인함 6. 조 치 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 제2항 위반에 따른 해당업체,소방시설관리사에 대한 의법조치(행정처분) 7. 관계자 교육 : 소방안전관리자 및 6층 요양원 원장에게 소화기 사용법, 방화문 관리 교육실시. ※ 가압식소화기 등 노후소화기(9개) 회수
비 고	1. 표본점검시 불량사항 시정완료 사진 1부. 2. 관계인(소방안전관리자) 확인(진술)서 1부. 끝.