함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년 12월 정수생산 현황 보고

1. 2013년 12월 정수생산 현황을 붙임과 같이 보고합니다

가. 생산량 현황

구 분	생산량(증 △감)현황				비 고
	2013.11월	2013.12월	증, △감량	증, △감률
취 수 량	13,032,960㎥	13,219,350㎥	186,390㎥	1.43%
총 생산량	12,675,250㎥	12,837,795㎥	162,545㎥	1.28%
1일 생산량	422,508㎥	414,122㎥	△8,386㎥	△1.98%

붙 임 : 2013년 12월 정수생산 현황 1부. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
주무관	김영일		운영과장	현인식		소장	01/03 정남기
협조자
시행	운영과-84	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-5641	/전송	02-3146-5691	/	kim0101@seoul.go.kr	/	대시민공개