출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	09/11 代이선재

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 9월 11일(금)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 11일(금) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 9월 11일(금)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 제수밸브 조절 및 관로순찰. ◎ 출장결과 ○ 노후 제수밸브 및 철개교체. - 녹번동 126-4 주변 80mm관로. ○ 불광동 239-11 일대 누수복구 현장 밸브조절. - 200mm KP 접합 복구. ○ 증산로 700mm 갱생공사구간 순찰 및 점검. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고