문서번호	교량안전과-874
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	09/11 이용심
협 조	교량기획팀장			하현석
	교량관리팀장			유제천
	특수교량팀장			이수근
	강북일반교량팀장			손창익
	기술점검팀장			최진우

반포대교(잠수교) 하반기 집중점검 시행계획

2015. 9.

안전총괄본부

교량안전과

반포대교(잠수교) 하반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 시설물 집중점검 계획에 의거 반포대교(잠수교) 하반기 집중점검을 실시하고자 함

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 제원 및 현황

구 분		반 포 대 교		잠 수 교
		본 교	램 프	일반구간	항로구간
위 치		서울특별시 용산구 서빙고동 ～ 서초구 반포동
관리주체		서울특별시 안전총괄본부
규모	연장	1,490m	260m	705m	90m
	폭	15～25m (6차선)	6m (1차선)	18m (4차선)	18m (4차선)
형식	상부	Steel Box Girder	Steel Box Girder	RC Slab	강상판형교
	하부	T 형(3기) 라멘식(45기)	T 형(6기)	라멘식(24기)	-
신축이음		Finger(15EA) Wing Flex(6EA) Mono Cell(1EA)	Wing Flex(3EA) Rail(3EA)	Finger(24EA)	Finger(4EA)
받침장치		로울러(150EA) 핀(88EA) 포트(98EA)	포트(24EA)	탄성받침(1080EA)	고력황동(48EA)
설계하중		DB-24 (1등교)		일반구간 : DB - 18 (2등교) 항로구간 : DB - 24 (1등교)
준공년도		1982년 6월	1982년 6월	1976년 7월	1986년 2월
부속시설물 및 도로표지		조명시설, 표지판, 점검통로, 알루미늄 난간

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 9. 18(금) 14:00 ~ 17:30

○ 점검대상 : 반포대교(잠수교) 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 24명

- 외부점검자 : 2명

□반포대교 전담주치의 : 한국건설기술연구원 선임연구위원 박영환

□전차 용역책임기술자 : 비엔티엔지니어링 이상민

- 내부점검자 : 교량안전과 22명

□ 세부 추진일정

○ 11:00 ~ 12:00 : 점검전 사전교육(사무실)

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검시 유의사항 등

○ 14:00            : 현장 집결 (반포대교 남단 한강둔치 달빛광장 앞)

○ 14:10 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

○ 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
교량기획팀	본교구간 상부(P13~A2) 외부 및 접속교구간 상부(A1~P13) 외부 잠수교구간 상부(P13~P39) 외부, 본교 및 접속교 Steel Box Gider(A1~A2) 외부
2. 교량관리팀	접속교구간Steel Box Gider 내부(A1~P13), 램프교(A, B) 구간 상부 램프교(A, B) 구간 Steel Box Gider내부 및 외부
3. 특수교량팀	본교 구간Steel Box Gider(G3) 내부(P13~A2) 잠수교 강상판구간 Girder 내부(P21~P24)
4. 강북일반교량팀	본교 구간Steel Box Gider(G1) 내부(P13~A2)
5. 기술점검팀	본교 구간Steel Box Gider(G2) 내부(P13~A2)
6. 강구조교량팀	외부전문가와 구조물 점검

□ 준비사항

○ 차    량 : 순찰차 4대 외 택시카드 이용

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

○ 점검도구 : 팀별 지참

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

□ 행정사항

○ 팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재 후 강구조교량팀으로 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임  1. 팀별 점검구간 위치도 1부

2. 반포대교(잠수교) 종․평면도 1부.

3. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.  끝.