서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강남구청장(주택과장)
(경유)
제목	개포주공1단지 주택재건축 사업시행인가 신청에 따른 협의 회신

1. 강남구 주택과32925호(2015. 8.28.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 개포동 660-4 일대 개포주공1단지 주택재건축 사업시행인가에 따른 우리부서 협의 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의의견

○ 사업에 따른 부지 내·외 공공하수도의 통수능력 검토를 시행하고 용량부족시 하수관로 개량계획 등을 수립하여 사업시행계획에 반영 조치.

○ 사업부지 내·외 기존 공공하수도의 이설 또는 폐지가 필요한 경우 사업시행자 부담으로 이설 등 시행 후 공공하수도관리청에 무상귀속토록 사업시행계획 수립.

○ 정비구역 내 신설 하수관로(개원로 상)에 대해 사업 준공 전 하수도법 제15조에 의한 공공하수도 사용개시 공고에 필요한 관계도면을 공공하수도관리청인 강남구청(치수과)에 제출할 것.

○ 정비구역 외 하수관 개량 및 신설 시에는 하수도법 제11조 및 같은 법 시행령 제7조에 의해 공공하수도관리청인 강남구청(치수과)에 공공하수도설치인가를 득할 것.

○ 기타사항은 첨부된 검토의견서의 내용이 반영될 수 있도록 조치하여 주시고 하수도 시공관련 구체적인 사항은 공공하수도관리청인 강남구청(치수과)과 협의하여 처리.

첨부 1. 검토의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이성우		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	전결 09/11 신현태
협조자
시행	물재생계획과-706	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관	/
전화	02-2133-3788	/전송	02-2133-1042	/	kery123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)