함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	*************************************
(경유)
제목	민원 질의 답변

1. 우리시 시정에 많은 관심과 상수도 행정에 협조하여 주시는 ***님께 감사드립니다.

2. ***님께서 우리시에 제출하신 질의에 대한 답변입니다

질의1) 중앙하이츠아파트 공용배관 갱생공사는 허가인지, 승인인지?

답변) 중앙하이츠아파트 공용배관 갱생공사는 석관중앙하이츠(아)에서 공사비 지원을 신청하여 서울특별시 수도조례 및 옥내급수관 교체 공사비지원 업무처리 지침에 의거 공사를 승인 하였습니다.

질의2) 석관중앙하이츠아파트 갱생공사의 시방서 적용범위는?

답변) 석관중앙하이츠아파트 공용배관 갱생공사는 석관중앙하이츠아파트 입주자대표회의에서 공사를 발주하고 계약을 하였기 시방서 적용범위 등은 입주자대표회의에 문의 하시기 바랍니다.

질의3) 석관중앙하이츠아파트 지원금 산출근거를 자세하게 설명?

답변) 공용급수관 개량공사비 지원기준은 공사비의 80%와 가구당 40만원을 비교 적은 금액을 지원하게 되어 있어, 석관중앙하이츠아파트에서 우리사업소에 제출한 갱생공사 금액은 176,792,000원으로 공사비의 80%는 141,433,600원으로 산출되며, 아파트가구수는 315가구로 315가구 × 400,000원 = 126,000,000원으로 산출되어 적은금액인 126,000,000원을 지원하였습니다.

질의4) 석관중앙하이츠아파트 공용배관 갱생공사는 중부수도사업소에서 공개, 수의, 공개수의계약중 어느 계약으로 시행 하였는지?

답변) 상수도 옥내배관 교체 또는 갱생공사는 수도사업소에 공사를 발주하지 아니합니다. 건물주의 책임하에 건물주가 공사를 진행하는 것이오니 계약방법에 대해서는 공사 발주 및 계약을 하고 감독을 시행한 중앙하이츠아파트 입주자대표회의에 문의 하시기 바랍니다.

질의5) 석관중앙하이츠아파트 공사비 지원금 지급 일시?

답변) 공사비 지원금(126,000,000원)은 2015.6.19.일 지출 하였습니다.

질의6) 석관중앙하이츠 공사감독은 귀 사업소가 했다고 보는데 왜 기술적인 문제를 제시하지 않는지?

답변) 석관중앙하이츠아파트 공용배관 갱생공사는 석관중앙하이츠아파트 입주자대표회의에서 공사발주 및 계약을 하고 공사감독을 시행한 공사로 문제점이 있으면감독을 시행한 입주자대표회의에 시정요구 하시기 바랍니다.

질의7) 석관중앙하이츠아파트 공사비 산출근거 제시?

답변) 공사발주 및 계약을 하고 공사감독을 시행한 석관중앙하이츠아파트 입주자대표회의에 문의 하시기 바랍니다.

3. 건강에 유의하시기 바라며, 가정에 헹복이 함께 하시길 기원합니다.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							선우요섭			현장민원과장					전결 09/11 김용운
협조자
시행			현장민원과-25096									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		02)3146-2375						/전송			02)3146-2189					/	yosubss@seoul.kr												/	부분공개(6)