문서번호	급수운영과-20146
결재일자	2015.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
노제현		함현준	09/11 代김홍준
협조

누수피해 배상요구에 따른 보고

(***********)

2015.9.

서부 수도사업소

급수운영과

누수피해 배상요구에 따른 보고

‘15년 9월 4일 마포구 *********** 앞 보도의 노후관이 돌발누수되어

본 건물 침수에 따른 피해 보상을 요청하는 민원이 있어 현장을 조사하고

그 결과를 보고합니다.

현 황

❍ 피해건물위치 : 마포구 *********** 앞 도로

❍ 누 수 관 : SSP(스테인리스)/D=50mm

❍ 누수접수 : 2015.09.04. 06:40분

❍ 복구일시 : 2015.09.04. 15:20분

❍ 피해자 : ***(피해건물입주자☎*************)

보고 내용

가. 사고 내용

❍ 마포구 *********** 앞 보도에 매설된 상수도관의 누수로 침수피해를 당하였다는        민원이 있어 현장조사한 바, 우리사업소 긴급누수복구팀에서 2015.9.4.(금) 15:20경에        누수복구 완료한 건으로,

❍ 원인은 ************앞 보도에 매설되어 있는 스테인리스관 50mm 새들분기에 연결부위 누수로 건물 지층 및 창고에 수돗물이 유입됨.

나. 피해 사항

❍ 민원인주장 : ************앞 보도 누수로 지하에 많은 물이 흘러내려오고 창고에   물이 유입되어 보관물품과 벽이 젖고, 지하층에 상당한 물이 고여 업체를 고용해 물을 펌핑하였다고 주장.

❍ 민원인 요구사항 : 양수기 비용청구.

누수발생 위치도

조치의견

❍ 상수도 누수사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제에 보험 사고를 통보하여 피해보상 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 현장피해 사진 및 영수증 각1부.

2) 누수복구완료보고서 1부.

3) 보험접수 양식 1부. 끝.