문서번호	정수시설과-2739
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		정인화	09/11 권오식
협조	행정관리과장		정남기
	정수과장		代박근희

2015년 3/4분기

전기안전관리 교육 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 3/4분기

전기안전관리 교육 실시 계획

정전 발생시 신속한 복구 및 전기 안전사고를 미연에 방지하기 위해 관련 규정에 의거 전기안전관리 교육을 실시하고자 함

Ⅰ		추진배경

❍ 2015년 기전설비 유지관리 계획[정수시설과-193(2015. 1. 16)]

❍ 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육실시 의무 [전기사업법 시행규칙 제44조 제2항 제1호]

Ⅱ		전기안전관리 교육

❍ 일    시: 2015. 9. 21,(월) ~ 9. 24,(목) 16:00~17:00(기간중 2회)

❍ 대    상: 중앙제어실 근무자

❍ 교    관: 전기안전관리자

❍ 교육장소: 송수펌프동 주변전실

❍ 교육내용

- 야간이나 휴일 정전발생시 확인사항

- 야간이나 휴일 정전시 복전 요령

- 주변전실 차단기 투입 현장실습

Ⅲ		기대효과

❍ 정전 시 신속한 복구로 맑고 깨끗한 아리수 생산에 기여

❍ 휴일 및 야간 전기설비 정상가동으로 정수설비 운영 원활화에 기여

Ⅳ		행정사항

❍ 전기설비 운용에 필요한 기술자료는 개인별 메일로 발송하여 업무에 활용

❍ 직원교육 시간 인정: 2시간.  끝.