투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설계용역 관련 반영요청

1. 물재생시설과-11190(‘15.8.17) “중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 설계용역 관련 조사 협조”와 관련입니다.

2. 우리센터 3차(총인)처리시설 설계용역시 총인저감을 위해 아래시설이

필요하오니 설계시 반영될 수 있도록 요청합니다.

❍ 목  적 : 분뇨·정화오니 처리후 발생되는 처리수(고농도 총인)가 하수처리공정에 유입되므로 분뇨·정화오니 처리시 최대한 총인을 제거할 필요 있음.

❍ 대상(계획)시설 : 분뇨·정화오니 처리시설중 부상농축시설

*****************************계획서(방침서)”***

※ 위 대상시설에 대해 설치(시행)코자 2011.12월 내부방침을 득했으나 예산문제로 시행하지 못함.

********************************** 끝

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	09/11 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-7127	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개(5)