함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	수질검사 의뢰

상수도사업본부로부터 의뢰받은 건에 대하여 채수후 아래와 같이 정기수질검사를 의뢰하오니 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰대상 : 경내 4개소 수돗물 냉 · 온수 총 8점

나. 의뢰항목 : 총 59개항목(먹는물 수질검사 전 항목)

다. 세부 채수내역

시료번호	채수일자	현장 수질검사 결과			비고
		pH	잔류염소	탁도
중부_1_1	2015.09.10	7.5	0.07	0.15	냉수
중부_1_2	2015.09.10	7.5	-	0.19	온수
중부_1_6	2015.09.10	7.2	0.08	0.26	냉수
중부_1_7	2015.09.10	7.4	-	0.28	온수
중부_1_8	2015.09.10	7.4	0.08	0.17	냉수
중부_1_9	2015.09.10	7.2	-	0.23	온수
중부_1_10	2015.09.10	7.4	0.07	0.19	냉수
중부_1_11	2015.09.10	7.5	-	0.38	온수

첨 부 1. 수질검사 협조의뢰 1부.

2. 검사 시료(별도지참) 8점.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	신상은		수질팀장	김진국		행정지원과장	09/11 서경만
협조자
시행	행정지원과-20466	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2071	/전송	02-3146-2079	/	sse_water@seoul.go.kr	/	대시민공개