	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015 신설 및 보수(이설 등) 소방용수시설 검수(수정)보고

1. 재난관리과-5832(2015.8.31.)호 『2015 신설 및 보수(이설 등)완료 소방시설 검수 지시』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 2015년도 소방용수시설 신설 완료 및 고장 소화전 보수 완료에 따른, 출수․외관상태 등의 현장검수를 실시하고 결과를 붙임과 같이(수정)보고합니다.

가. 소방용수시설 신설완료 및 소화전 고장 등 보수완료 결과(변경없음)

구 분	대상	결과	구 분	대상	결과
소화전 신설 완료	4개소	양호	소화전 보수완료	지하식 13개소	12개소 양호 1개소 불량

나. 형식변경 요청 대상 및 기타 보수 대상 결과(수정전)

구 분	대상	결과	구 분	대상	결과
형식변경 요청대상 (지상→지하)	1개소	양호	기타 보수 대상	1개소	미조치

나. 형식변경 요청 대상 및 기타 보수 대상 결과(수정후)

구 분	대상	결과	구 분	대상	결과
형식변경 요청대상 (지상→지하)	1개소	양호	기타 보수 대상	1개소	양호

붙임 : 1. 신설 및 수리완료  소화전 검수결과(엑셀) 1부

2. 신설 및 수리완료  소화전 검수결과 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
★담당자	이명운		1팀장	代조기찬		센터장	09/11 류인길
협조자
시행	돈암119안전센터-3671	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 성북소방서 돈암19안전센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	myung5119@seoul.go.kr	/	대시민공개