문서번호	교통운영과-17747
결재일자	2015.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
이개동		고광섭	09/11 강진동
협조
	주무관		권혁주

2015년 교통신호제어기 유지보수 용역 제3회 부분준공검사 결과보고(서북권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

교통신호제어기 유지보수(서북권역)-

제3회 기성부분 준공검사 결과보고

2015년 교통신호제어기 유지보수용역(서북권역)에 대한 제3회

부분준공(기간: 2015.7.1~8.31)을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 용역개요

❍ 사 업 명 : 2015년 교통신호제어기 유지보수 용역(서북권역)

❍ 사업기간 : 2015.3.10.~2015.12.31

❍ 계약업체 : 대한신호㈜

❍ 계약금액 : 금605,529,890원

❍ 검사방법 : 제3회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 추진실적

❍ 과업목적 : 종로구, 중구, 성동구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간 : 2015.7.1. ~ 8.31 (62일)

❍ 시설물 현황 (서북권역)

- 기준 : 2015.8.31 -

교 통 신 호 제 어 기							차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준시스템		전자 시스템	일반		신설
	유선통신	광통신		WCMS	일반
915	667	225	1	18	4	(2)	240	136	1,755	1,732

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
7월	236	72	44	120
8월	196	52	32	112
총계	432	124	76	232

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소 이첩	광통신	WCMS	표준화	차량 검지기	S/W 점검	보행자작동신호기	기타
7월	134	87	35	4	.	.	.	8	.	.	.
8월	129	73	39	4	.	.	.	8	1	.	4
총계	263	160	74	8	.	.	.	16	1	.	4

❍ 특별과업

구분	총계	잠금창치	제어기점검 및 환경정비	기 타
7월	59	1	58	.
8월	1	1	0	.
총계	60	2	58	.

❍ 온라인율

기성 3회		기성 2회		기 타
5월	98.77%	7월	98.70%
6월	98.88%	8월	98.84%
온라인%	98.87%	온라인%	98.84%

❍ 기타사항 : 첨부「제3회 기성추진실적」참조

□ 검사개요

❍ 내  용 : 제3회 부분준공 기간 내 수행한 추진실적 점검

❍ 기  간 : 2015.7.1.~8.31(62일)

❍ 검사일자 : 2015.9.8

❍ 검 사 자 : 이개동주무관, 최성욱주무관

대한신호(주) 정윤기팀장 김기웅팀원

□ 검사결과

❍ 숙대입구역교차로 등 10개 교차로

- 교통신호제어기 내부 청소상태 및 부품유지 관리 양호

- 숙대입구역모순재점검,용산보건소광고물현장제거,

두산금호위브APT현장청소

❍ 효창운동장, 두산금호위브APT 대체전력 가동

- 발전기 시동점검 및 출력전압 측정, 유류보유 상태 양호

- 인버터 출력전압 측정 장비 보관상태 양호

□ 보고자 의견

❍ 현장점검 결과 적합하게 유지관리 되고 있음으로 교통신호제어기유지

보수용역에 대하여 부분준공처리 하고자함.

□ 기성내역

❍ 제3회 부분준공금액 : 금122,137,350원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
605,529,890	223,294,260	122,137,350	345,431,610	260,098,280

붙임 : 1. 기성 점검표 및 지적사항 조치결과 검수사진 1부.

2. 기성 부분준공신고서 1부.

3. 기성 내역서 갑지 1부.

4. 기성 기성산출내역서 1부.

5. 기성 업무추진실적 1부.

6. 기성 근무상황부 1부.

7. 기성 유류사용내역 1부.  끝.