출장결과보고서(1/3 정기성)

결재	주무관	급수운영과장
	정기성	01/03 김수영

	명에 의하여 2014. 1. 3. 급수공사 및 급수불편 민원 사항과 관련하여 노원구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 1. 3
보 고 자 : 직 시설 9급 성명 : 정 기 성

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 3. 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(1/3 정기성)
내용	○ 상계동 711번지 아파트 신축지 상수관로 누수신고로 현장조사 - 미폐쇄한 인입배관 누수로 누수복구반 이첩 ○ 상계동 1018-4 신축현장 수압체크 요청으로 현장조사 - 5층까지 직수가능 확인
비 고