	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(131230)

화재현장 출동보고서

(****************)

2013년   12월    연번      발생일시 :  2013년 12월 30일 14시 26분    월요일

화재번호

2013		12		0420

출동시간 : 14시 26분      도착시간 : 14시 30분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 3팀장 박기천 외 8명 ② 응 답 자 : 3팀장 박기천 외 8명
③ 확 인 자 :	담당자		계급 소방장		이상필	이상필
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	현장 도착 하여, 리모델링 공사 현장 3층 진입한 바, 화염 및 연기 발견함.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타(없음) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타(없음) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이사항없음.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(안전조치)
	공사장 3층 출입구로 부터, 실내로 약 10m 진입한 바, 단열재를 쌓아둔 곳과 벽면 사이에서
	화점 발견, 화재진압 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			단열재 쌓아둔 곳과 벽면 사이(2 지점)
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	벽면쪽에서 출입구 방향으로 연소 확대.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부 공간)
	특이사항없음.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부 공간)
	특이사항없음.

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 소방호스, 갈쿠리 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	도로 정체.

8. 기타 화재와 관련된 사항
	관계자 말에 의하면 화점층(3층) 직상층(4층)에서 용접 작업을 하였다고 함.

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음.

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	이상필		3팀장	박기천		센터장	01/03 장형덕
협조자
시행	영동119안전센터-70	(		)	접수		(		)
우	135-010	서울 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/		/	부분공개