출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	김신혜	01/03 오흥석

	명에 의하여 2014. 01. 03. 폐전 수도계량기 철거와 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 03.
보 고 자 : 지방행정주사 성명 : 김 신 혜

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 03. 11:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 보고서
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 폐전 수도계량기 철거 현장 점검 ○ 위치: 영등포구 대림동 680-8번지외 2개소 ○ 내용 ① 폐전 수도계량기 철거 현장 확인 ㉮ 위치: 영등포구 대림동 680-8번지외 2개소 ㉯ 점검사항 - 수도계량기 철거 수전에 대한 플러그 설치 상태 확인 ㉰ 점검 결과 - 이상없음
비 고