문서번호	시설관리과-27126
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	09/14 나태산
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 09월 10일  목요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
월곡가압장 저구배수지 고구배수지 인수가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 월곡가압장 - PLC,SPD,통신,펌프,배관등 기전시설물 상태점검. ▷ 저구배수지 - 기전시설물 점검 및 CCTV 가림 수목제거. ▷ 고구배수지 - 전동밸브실 지하관랑 배수작업 및 기전시설물 점검. ▷ 인수가압장 - 기계실 CCTV 고장으로 수리요함.		비 고

맑음

끝.