	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전체험 야외 실습용 물소화기 노후에 따른 고장발생 보고

1. 소방행정과-844(2015.01.20.)호 “2015년도 세입·세출 예산편성 결과 알림(이첩)”와 관련입니다.

2. 대시민 소방안전교육을 위해 관리ㆍ운용중인 소방안전체험 야외 실습용 물소화기의 노후화에 따른 고장발생을 다음과 같이 보고합니다.

장비명 (모델명)	수량	고장 발생일	고장발생 내용	비고
교육용 물소화기 세트 (NYS-A7001)	4 (물소화기)	2015. 9.11.(금)	소화기 호스 노후화에 따른 누수
			소화기 손잡이 노후화에 따른 부식
			소화기 몸체 하단부위 노후화에 따른 부식
			컴프레셔 연결부위 노후화에 따른 결착불량

3. 이에따라 소방안전체험 야외 실습용 물소화기 제작업체에 의뢰하여 물소화기 세트 노후에 따른 수리여부 진단 후 수리계획 추진하고자 합니다.

붙임 : 소방안전체험관 야외 실습용 물소화기 세트 노후화 사진 1부.  끝.

★담당자	김남영		홍보교육팀장	하대식		소방행정과장	전결 09/14 윤은생
협조자
시행	소방행정과-12599	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2636-5119	/전송	02-2678-0616	/	200905156@seoul.go.kr	/	대시민공개