	송파소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기충전기 고장발생 보고(잠실)

1. 관련근거

가.소방장비관리규칙 제7조 (행정안전부령 제236호, 11.090.)

나.소방행정과-180(2015.01.05.)호“2015년도 소방장비 관리운영 기본계획 알림”

2. 위와 관련 잠실119안전센터에서 관리중인 공기충전기가 고방발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 모델명 : 공기충전기(MSF-1500(s))

나. 제조사 : ㈜ 명수리

다. 구매년도 : 2002년 7월.

라. 고장발생일시 : 2015.9.13.(일)

마. 고장내역 : 드레인밸부 흡인부쪽 공기가 누수됨.

바. 고장부분 : 붙임문서 참조

붙임 : 공기충천기 고장부분 사진 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
담당자	서영범		진압3대장	구재흥		119안전센터장	09/14 김종식
협조자
시행	잠실119안전센터-5072	(		)	접수		(		)
우	05607	서울시 송파구 석촌호수로 151	/
전화	422-0119	/전송	3431-2415	/	.	/	대시민공개