결 과 보 고 서

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	박석규	고기정	전결 01/03 심재강

민원서류 제2013-6111664-0000006(2014.01.03.)호와 관련하여,소방공사감리결과보고서 접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2013.   01.   03.

확인자 : 지방소방장   성명 : 박 석 규

확 인 내 용
제 목	소방시설공사감리 결과보고서 확인결과(현연숙건물)		동 의 년월일		허가동의 : 2013-142(2013.08.27)
위치 및 건축주	서울시 은평구 응암로 4길 10(응암동 756-16) 외 2필지 / 현연숙
건물구조	철근콘크리트조, 1동, 지하0층/지상5층	건축면적		247.04㎡		연면적	774.50㎡
주요용도	복합건축물(근린생활시설 및 다세대주택)	구 분		신 축
시공자	㈜경기소방이앤씨 – 서울시 은평구 역말로 67(역촌동 10-55), 1층
시공기술자	김형철(소방설비기사 기계,전기)
소방시설 종류	소화기구,CO2호스릴소화설비,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기) ,유도등설비
감리자	경기방재설계감리 – 서울시 은평구 역말로 67(역촌동 10-55) ※ 책임감리원 : 최진배 - 기계 고급, 전기 고급
확인자 의견	2014.01.03 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.