함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(시설관리과)

1. 시설관리과-26591(2015.09.08.)호와 관련,『서린동 125–1~42-11외 3개소 배급수관정비공사』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 서린동 125–1~42-11외 3개소 배급수관정비공사

○ 공사개요 : - 배급수관 : D=80~300mm, L=1,110m

- 의뢰구간 : 4구간

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	창신동464-6~337 (D=200,L=290m) (4구간)	창신동318 (지상식소화전)	2015.09.11	0.19	0.13	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	09/14 서경만
협조자
시행	행정지원과-20552	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개