길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17401

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/14 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/07(월)	9/08(화)	9/09(수)	9/10(목)	9/11(금)	9/12(토)	9/13(일)	계
2014년	114,164	97,398	103,296	115,483	111,537	100,450	111,607	753,935
2015년	102,627	94,787	102,865	96,294	106,667	99,825	100,734	703,799
증 ․ 감	-11,537	-2,611	-431	-19,189	-4,870	-625	-10,873	-50,136

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.31~9.06)	금주 공급량(㎥) (9.07~9.13)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
714,908	703,799	-11,109	-1.55

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -11,109㎥(1.55% 감소)

- `15. 9월 현재 전년 대비 공급량 :–1,538,405㎥(감소)

- 특이사항없음