함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울물연구원장(미생물검사과장)
(경유)
제목	2015년 미생물분석 숙련도 평가시험 결과

1. 수질연구과-6881(2015.8.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 2015년 미생물분석 숙련도 평가시험을 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 표준시료 : 총 3점(A, B, C)

나. 평가항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

다. 실험일시 : 2015.9.8(화)

라. 실험방법 : 평판집락법(일반세균), 효소기질이용법(총대장균군, 대장균)

마. 실험결과 : 붙임참조

붙임 : 미생물분석 숙련도 평가시험 결과 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	09/14 김인웅
협조자
시행	행정지원과-19512	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	부분공개(6)