		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청서류검토 및 완공검사증명서 정정 교부 ****************************

1. 민원접수 제3316호(2015.09.11.)와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 적합하여 완공검사증명서를 정정하여 교부합니다.

가. 건 물 명 : ************

나. 건물위치 : *****************************

다. 건 축 주 : *****

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 4/1층, 연면적 497.90㎡, 1개 동, 신축

마. 소방시설 : 소화기구, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 유도등

바. 시공업체

- 기계 : ******************************

- 전기 : *********************************

사. 감리업체 : *****************************

아. 정정사유 : 완공검사증명서 상에 층수 및 연면적 오기표기

3. 위 대상은 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제20조 및 같은 법 시행령 제22조에 의거 소방안전관리자를 선임하여야하는 특정소방대상물임으로 건축물 사용승인일로부터 30일 이내에 당 건물에 해당하는 소방안전관리자를 선임하시고, 선임한 날로부터 14일 이내에 신고하여 소방시설 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

							강동소방서장
수신자					승아전기주식회사 대표 김태훈 귀하(06083 서울특별시 강남구 봉은사로111길 12(삼성동 100-13)), 주식회사한빛안전기술단 대표 조용선 귀하(08390 서울특별시 구로구 디지털로30길 31(구로동 222-8) 301호), ㈜신한이엔씨 대표 김수경 귀하(21532 인천광역시 남동구 장자로6번길 3-10(장수동 786-4) 2층)
담당자							남태화			예방팀장					代홍성원					예방과장					전결 09/14 김주호
협조자
시행			예방과-16481									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개