염소분산주입시설 운영에 따른 소금구매량 조사보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	09/14 서경만

상수도본부 수질과-1975(2015.3.24.)호와 관련하여 『강북정수장 공급수계 북악(유입) 배수지에 설치된 염소분산주입시설 운영에 필요한 소금 구매량을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 9. 14.

보고자  공업7급   경 택 중

중부수도사업소장 귀하

□ 조사일자: 2015. 9. 14.(월)

□ 조사자: 환경6급 박은선, 공업7급 경택중

□ 조사내용: 염소분산주입시설 운영관련 소금구매량

□ 소금 구매량(예정)

연번	설치장소	차염발생기 용량(㎏/day)	소금 구매량(㎏)				비 고
			전회 구매량	사용량	잔량	금회 구매량
1	북악(유입) 배수지	40	3,000	2,900	100	2,000	소금(Nacl 99.0%이상) 약 60일 소요분
계			3,000	2,900	100	2,000

□ 구입계획

○ 소요예산: 278,080원(계약단가139.040원/㎏ × 2,000㎏)

○ 구 입 처: ***************************************

***********************************

붙임  소금 연간단가 계약체결 공문 1부. 끝.