서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	실험실 소량 위험물질 안전조치 사항 전파

1. 관련근거

가. 본부 현장대응단-9862(2015.07.16.)“재난현장 대응활동 철저”

나. 2015년 소방재난업무가이드 『예방행정편』11.위험물질 화재사고 예방 등와 관련입니다.

2.*******************************************************************************************************

가. 사고사례

〇〇고등학교 실험실에서 소량 위험물질로 실험 후 플라스틱 용기(지름 10cm, 높이 20cm)에 보관 작업 중 높은 습도로 갑자기 불꽃이 발생하고, 연기가 발생하여 건조사로 초기 조치 후 소방서에 신고한 사례

나. 위험물질 및 초기 현장상황

○ 물질 및 중량 : K, Na, Li/ 주먹정도 크기(용기에 담겨진 상태로 정확한 크기 측정 어려움)

○ 현장상황 : 건조사를 이용하여 안전조치된 상황(붙임1 사진 참조)

※ 날씨 : 비(습도 68%)

○ 실험실 소화설비 : 분말소화기 및 건조사 비치

○ 중성제 : 에탄올 6리터 정도 비치

다. 소방대 현장조치 사항

○ 위험물질 성상 및 화재 시 대처요령 숙지 후 안전조치

⇒ 습기(물) 접촉 금지, 분말소화약제 및 건조 모래로 소화

⇒ 중성제(에탄올)와 중화반응 후 폐기조치

붙 임 : 1. 현장활동 보고서 1부.

2. 현장안전조치 동영상 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	김경호		지휘2팀장	이기주		현장대응단장	전결 09/14 김정상
협조자
시행	현장대응단-6724	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	rlarudgh9876@seoul.go.kr	/	대시민공개