	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수에 따른 지하식 소화전(소방출동로 확보) 현지확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6095(2015.9.10.)호『민원 관련(소방출동로 확보) 현지확인 계획 보고』

2. 민원 접수에 따른 현지확인 결과 보고입니다.

가. 확인일시 : 2015. 9. 10.(목) 11:00

나. 대    상 : 주차구획선으로 인한 소방출동로 방해 여부 확인

다. 장    소 : 성북구 장위로 15길 34-7

라. 확 인 자 : 소방용수담당 소방사 김광진

마. 민 원 인 : ******************

바. 확인결과

○ 현장확인한바 거주자우선 주차 구획선으로 인해 소방통로가 좁아 출동로에 방해가되는상황으로 관할센터 담당자에게 유사시 대비 우회도로 파악토록 하였으며, 관리부서인 성북구 도시관리공단에 제거요청 하였음.  끝.

담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	전결 09/14 정종술
협조자
시행	재난관리과-6173	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개