문서번호	시설과-5573
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代황인공	09/14 공헌구
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(2015.09.7. ~09.11)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`15.09.7 ~ 09.11)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’15. 9. 7 ~ 9. 11.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
9, 7	조리실	이상없음.
	낙타사	중식시간 절전 홍보요청.
9, 8	박제실	특이점 발견 못함.
	들소사	관람객 이동 동선 탄력적 전력 홍보요청.
9. 9	하마사	관람객 유,무 에어컨 탄력적 작동 고지.
	기린사	이상없음.

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.