함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	관말지역 정기적 퇴수 요청

1. 수질민원(*******************)과 관련입니다

2. 상기 주소에 수질검사 요청이 있어  현장을 방문하여 수질검사를 실시 한바 수질에는 이상이 없었으나  관말지역인 관계로 슬러지와 탁질이 발생하여 초기수 탁도가 높은 상태이니 정기적으로 퇴수하여 수질민원이 발생하지 않도록 하여주시기 바랍니다.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	09/14 이희세
협조자
시행	행정지원과-25501	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	부분공개(6)