	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지상식 소화전 고장발생 통보(은소214001호)

1. 2015년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상

소화장치 관리” 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 진압대에서 관리․운용 중인 지상식 소화전이

고장 발생되어 다음과 같이 통보합니다.

가. 일   시 : 2015. 9. 14.(월)

나. 대   상 : 은소 214001호(지상식)

다. 위   치 : 은평구 진관길 73호 진관사 내 비상소화장치 28호 소화전

라. 고장내역 : 소화전 몸통 스핀들 마모로 인한 소방용수 사용제한

마. 현장확인자 : 소방위 최영철

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 현황 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	최영철		지휘2팀장	안형우		현장대응단장	09/14 정재룡
협조자	진압2대장	이래환
시행	현장대응단-7798	(		)	접수		(		)
우	03311	진관동 통일로962	/
전화	02-384-2119	/전송	02-357-0129	/		/	대시민공개