복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	09/14 이남재

	주유취급소 전부완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 14.
보고자 : 소방경 김홍기, 소방교 정호영

복       명       내       용

확인일시

2015. 9.  14. 09:40 ~ 11:40

건   명

주유취급소 전부완공검사  신청에 따른 현지확인 결과보고

내용

1. 민원-제5784호(2015. 9. 14.)와 관련입니다.

2. 주유취급소 전부완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상호 및 설치자 : 박미주유소[SK네트웍스]

나. 위 치 : 서울특별시 금천구 시흥대로 39-7[시흥동 980]

다. 신청내용

변경내용	〇 지하저장탱크(40,000리터) 4기 탱크실 완공 및 탱크매설 〇 주입구, 통기관, 송유관 배관 교체 〇 방호벽 14m 철거 및 교체

라. 확인결과

서류검토 및 현지 확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청) 및 동법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)[별표13]“주유취급소의 위치･구조 및 설비의 기준 ”에 적합하므로 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고