문서번호	시설관리과-22019
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
한규수		고신석	09/14 우종근
협조

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

(사당동 1004-45주변 하수관 개량공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

상수도관 이설요청에 대한 검토보고

(사당동 1004-45주변 하수관 개량공사)

동작구청에서 시행중인『사당동 1004-45주변 하수관 개량공사』구간내 저촉되는 상수도관(제수변) 이설요청에 대한 검토보고임.

관련근거

지장물(상수도) 이설요청

□ 문서번호 : 동작구청 안전치수과-105473(2015.09.03.)호와 관련임

요청내용

공 사 명  : 사당동 1004-45주변 하수관 개량공사

(위치 : 동작구 사당동 319-25번지 앞)

공사기간  :	2015년 6월 ~ 2015년 10월

저촉위치  :	동작구 사당동 1006-43번지 앞

이설개요  :	D=200mm, N=2개소

요청기관  :	동작구청 안전치수과

검토내용

사당동 1004-45주변 하수관 개량공사와 관련 저촉되는 상수도관로에 대한 이설 요청에 대해 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보코자 하며,

저촉관로에 따른 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 통보.

조치의견

상기 하수관 개량공사 구간의 저촉 상수도관 이설 요청건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 이설 시행토록 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. GIS 주변 관로도면 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.

3. 상수도이설승인조건 1부.  끝.