수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	01/03 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청) 및 암사수계 잔류염소 모니터 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 1. 3
보고자 공업7급 이 대 영 공업9급 김 도 협 공업7급 정 승 경 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 1. 3(금)

■ 수질검사 내역

검사구분	검사지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제 (민원신청)	강동구 천호동************	1	1
잔류염소 모니터	강동구 암사동 116-54외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 강동구 천호동 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.

○ 강동구 암사동 116-54외 1개소 암사수계 잔류염소 모니터 지점에 대한 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.